Załącznik nr 1

Wykaz obiektów chronionych oraz urządzeń systemów sygnalizacji pożaru.

Urządzenia SSP Arkadia - centrala FC722 Cerberus PRO

| ROPy | 4 |
| --- | --- |
| FDM223/Podtyp 0 | 4 |
| Czujki | 39 |
| OP720/Podtyp 0 | 39 |
| Inne | 18 |
| FDCL221-M/Podtyp 2 | 18 |
| Czujki | 16 |
| OOH740 | 1 |
| ROPy FDM223 | 6 |

Urządzenia SSP Nieborów

| Centrala pożarowa FC726 Cerberus PRO | 2 |
| --- | --- |
| Czujki | 116 |
| HI720 | 3 |
| OOH740 | 71 |
| FDOOT271 | 30 |
| OOH740-A9-EX | 1 |
| Detektor ILS-1 | 1 |
| ILS-2 | 2 |
| ROPy FDM223 | 26 |
| FDM273 | 5 |
| Sygnalizatory SA-K7N | 25 |
| SAOZ-Pk2 | 3 |
| ROPy | 12 |
| FDM221/Podtyp 0 | 10 |
| FDM273/Podtyp 0 | 2 |
| Sygnalizatory | 5 |
| FDS221/Podtyp 0 | 5 |
| Moduły | 1 |
| FDCIO221/Podtyp 0 | 1 |
| Czujki | 81 |
| FDOOT271/Podtyp 0 | 9 |
| OP720/Podtyp 0 | 72 |
| Inne | 2 |
| FDCL221v/Podtyp 1 | 1 |
| FDCW241/Podtyp 0 | 1 |
| Bramki bezprzewodowe | 8 |